## 路外駐車場確認表
届出要件
項目 | [7 empty] | 確認 | 条文
| 路外駐車場（以下「駐車場」という。）であるか | [8 empty] | 法第１２条→１１条
| 自動車の駐車の用に供する部分(以下「駐車部分」という。)の面積が500㎡以上であるか | [8 empty] | 法第１２条→１１条
| 都市計画区域内に設置するものであるか | [8 empty] | 法第１２条
| 利用について駐車料金を徴収するものであるか※月極駐車場、専用駐車場等は適用外 | [8 empty] | 法第１２条
※路外駐車場とは、道路の路面外に設置される自動車の駐車のための施設であって一般公共の用に供されるもの（駐車場法第２条第２号）
必要書類
項目 | [7 empty] | 図番 |  | 条文
| 設置（変更）届出書 | [8 empty] | 規則第１条
| 駐車場の位置を表示した縮尺１万分の１以上の地形図 | [8 empty] | 規則第１条第１号
| 駐車場の区域 |  |  |  | を表示した 縮尺２百分の１ 以上の平面図 |  |  |  |  | 規則第１条第２号イ
| 駐車場の出口及び入口、自動車の車路その他の主要な施設 | [8 empty] | 規則第１条第２号ロ
| 駐車場附近の道路並びにその道路内の施行令第７条第１項に規定する道路部分及び橋 | [8 empty] | 規則第１条第２号ハ
| 建築物である駐車場の場合は、縮尺２百分の１以上の各階平面図並びに２面以上の立面図及び断面図 | [8 empty] | 規則第１条第３号
構造及び設備の基準
項目 | [6 empty] | 確認 | 図番 |  | 条文
出口及び入口 |  |  | 交差点、横断歩道、自転車横断帯、踏切、軌道敷内、坂の頂上付近、勾配の急な坂又はトンネル（※１） |  |  | に出入口を設けていないか |  |  |  | 令第7条第1項第1号イ →交通法第44条第1号
|  |  | 交差点の側端又は道路のまがりかどから5m以内の部分（※１） | [6 empty] | →交通法第44条第2号
|  |  | 横断歩道又は自転車横断帯の前後の側端からそれぞれ前後に5m以内の部分 | [6 empty] | →交通法第44条第3号
|  |  | 安全地帯の左側の部分及び前後の側端からそれぞれ前後に10ｍ以内の部分 | [6 empty] | →交通法第44条第4号
|  |  | 停留所を表示する標示板等の位置から10ｍ以内の部分 | [6 empty] | →交通法第44条第5号
|  |  | 踏切の前後の側端からそれぞれ前後に10ｍ以内の部分 | [6 empty] | →交通法第44条第6号
|  |  | 横断歩道橋（地下横断歩道を含む）の昇降口から5m以内の道路部分 | [6 empty] | 令第7条第1項第1号ロ
|  |  | 幼稚園、小学校等の出入口から20m以内の部分 | [6 empty] | 令第7条第1項第1号ハ
|  |  | 橋、幅員6m未満の道路、縦断勾配が10％を超える道路（※１） | [6 empty] | 令第7条第1項第1号ニ～へ
|  |  | 前面道路が２以上ある場合は自動車交通に支障を及ぼすおそれの少ない道路に設けているか | [6 empty] | 令第7条第1項第2号
|  |  | 駐車部分の面積が6,000㎡以上の駐車場の場合は、出入口を道路に沿って10m以上分離しているか | [6 empty] | 令第7条第1項第3号
|  |  | 自動車の回転を安易にするため必要がある場合は、隅切りをし、切取線と車路及び道路との角度を等しくすることを標準とし切取線の長さは1.5m以上としているか | [6 empty] | 令第7条第1項第4号
|  |  | 出口から2m（二輪1.3m）後退した車路の中心線上1.4mの高さから道路の中心線に直角に向かって左右にそれぞれ60度以上の範囲内を視認できるか | [6 empty] | 令第7条第1項第5号
車路 |  |  | 一方通行で車路に接して徴収施設が設けられ、かつ、歩行者の通行の用に供しない部分の幅員は2.75m（二輪1.75m）となっているか | [6 empty] | 令第8条第2号イ
|  |  | 幅員は5.5m(二輪3.5m）以上、一方通行の場合は3.5m(二輪2.25m）以上であるか | [6 empty] | 令第8条第2号ロ、ハ
|  | 建築物である駐車場 |  | はり下の高さは2.3m以上となっているか | [5 empty] | 令第8条第3号イ
|  |  |  | 屈曲部（ターンテーブルは除く）は5m（二輪3m）以上の内法半径で回転できる構造となっているか | [5 empty] | 令第8条第3号ロ
|  |  |  | 傾斜部の縦断勾配は17％を超えていないか | [5 empty] | 令第8条第3号ハ
|  |  |  | 傾斜部の路面は粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げているか | [5 empty] | 令第8条第3号ニ
高さ |  |  |  | 駐車部分のはり下の高さは2.1m以上となっているか | [5 empty] | 令第9条
避難 |  |  |  | 直接地上へ通ずる出入口のある階以外の階に駐車部分を設ける場合は、建築基準法施行令に規定にする避難階段又はこれに代わる設備を設けているか | [5 empty] | 令第10条
防火 |  |  |  | 給油所その他の火災の危険のある施設を設ける場合は耐火構造の壁又は特定防火設備で区画しているか | [5 empty] | 令第11条
換気 |  |  |  | 内部の空気を１時間につき10回以上直接外気と交換する能力を有する換気装置を設けているか（窓その他の開口部を有し、換気に有効な部分の面積が床面積の1/10以上の場合は除く） | [5 empty] | 令第12条
照明 |  |  |  | 車路の路面で10ルックス以上、駐車部分の床面で2ルックス以上の照明装置を設けているか | [5 empty] | 令第13条
警報 |  |  |  | 自動車の出入等の安全を確保するために警報装置を設けているか | [5 empty] | 令第14条
特殊 |  |  | 上記までの規定以外に予想しない特殊の装置を用いる場合は、国土交通大臣が上記までの規定と同等以上の効力があると認めたものであるか | [6 empty] | 令第15条
※１下線部分については、国土交通大臣が道路の円滑かつ安全な交通の確保に支障がないと認めた場合は適用外。（駐車場法施行令第7条第2項）
※規則とは、駐車場法施行規則をいう。
※令とは、駐車場法施行令をいう。また、交通法とは、道路交通法をいう。